Пример технического задания на зарядную станцию

Шаблон для предварительного расчета, проектирования и запроса коммерческого предложения

Как использовать: заполните известные поля, приложите фото щита, места установки и предполагаемой кабельной трассы. Если данных пока нет, оставьте пометку “уточнить на обследовании”.

## 1. Общая информация об объекте

| Поле | Что заполнить |
| --- | --- |
| Заказчик / организация |  |
| Контактное лицо, телефон, email |  |
| Адрес объекта |  |
| Тип объекта | частный дом / паркинг МКД / офис / БЦ / ТЦ / гостиница / другое |
| Режим доступа на объект | свободный / КПП / пропуска / доступ по заявке |
| Желаемый срок обследования и запуска |  |

## 2. Задача и количество зарядных мест

| Поле | Что заполнить |
| --- | --- |
| Текущая задача | установить ___ зарядных станций / подготовить проект / рассчитать смету |
| Количество постов на первом этапе |  |
| Возможное расширение | до ___ постов в течение ___ месяцев/лет |
| Тип станции | AC 7,4 кВт / AC 11 кВт / AC 22 кВт / DC ___ кВт |
| Тип размещения | стена / стойка / улица / помещение / подземный паркинг |
| Кто пользуется станцией | владелец / сотрудники / арендаторы / гости / клиенты |

## 3. Мощность, щит и линия питания

| Поле | Что заполнить |
| --- | --- |
| Выделенная мощность объекта | ___ кВт по договору / лимит неизвестен |
| Фазы | 1 фаза / 3 фазы / уточнить |
| Вводной автомат | ___ А / фото приложено / уточнить |
| Ближайший щит | этаж, помещение, расстояние до места установки |
| Свободное место в щите | есть / нет / уточнить по фото |
| Нужен отдельный счетчик | да / нет / уточнить |
| Существующие крупные нагрузки | котел, вентиляция, кухня, производство, лифты, другое |

## 4. Место установки и кабельная трасса

| Поле | Что заполнить |
| --- | --- |
| Место установки станции | описание стены, колонны, стойки, машиноместа |
| Ориентировочная длина трассы | ___ м |
| Способ прокладки | лоток / труба / гофра / земля / фасад / уточнить |
| Ограничения по работам | часы доступа, запрет штробления, отделка, пожарные требования |
| Защита от наезда и погодных условий | требуется / не требуется / уточнить |
| Фото приложены | щит / место установки / трасса / ввод / машиноместо |

## 5. Доступ, учет и управление

| Поле | Что заполнить |
| --- | --- |
| Запуск зарядки | свободный / RFID / приложение / QR / администратор |
| Количество пользователей | ___ человек / групп пользователей |
| Учет электроэнергии | по станции / по пользователю / по счетчику / не нужен |
| Оплата | не нужна / QR / приложение / договор / тариф ___ |
| OCPP и мониторинг | нужен / не нужен / уточнить платформу |
| Связь | Ethernet / Wi-Fi / SIM / связь отсутствует / уточнить |
| Ограничение мощности | фиксированный лимит / динамическое управление нагрузкой / не нужно |

## 6. Требования к результату работ

• Подбор оборудования и защитных аппаратов.

• Расчет доступной мощности и допустимого режима зарядки.

• Схема подключения и кабельной трассы.

• Спецификация оборудования и материалов.

• Монтаж, пусконаладка и проверка защит.

• Инструкция для пользователя и администратора.

• Акт выполненных работ и протоколы измерений при необходимости.

• Рекомендации по сервисному обслуживанию.

## 7. Документы и приложения к ТЗ

| Приложение | Статус |
| --- | --- |
| Фото щита с открытой дверцей | приложено / нужно сделать |
| Фото вводного автомата или данных договора мощности | приложено / нужно уточнить |
| Фото места установки станции | приложено / нужно сделать |
| Фото предполагаемой кабельной трассы | приложено / нужно сделать |
| План парковки или схема машиномест | приложено / не требуется |
| Требования УК, ТСЖ, БЦ или собственника здания | приложено / запросить |

## 8. Вопросы для подрядчика

• Какая мощность станции возможна без увеличения лимита объекта?

• Какое сечение кабеля и какая защита нужны для выбранной мощности?

• Нужно ли динамическое управление нагрузкой?

• Какие документы понадобятся для согласования?

• Что входит в смету, а что считается отдельно?

• Какие условия гарантии, сервиса и реагирования на ошибки?

Примечание: этот шаблон помогает собрать исходные данные. Финальное техническое решение принимают после обследования объекта, проверки щита, трассы, мощности и требований собственника здания.